{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,7],[11,0,11,5],[11,6,11,7]]}
["2019年“D”项目电缆采购报价表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","单价","合价","备注"]
[1,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  4*185mm2","米",885.54]
[2,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  4*95mm2","米",411.45]
[3,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  4*70mm2","米",121.8]
[4,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  4*50mm2","米",380.1]
[5,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  4*35mm2","米",314.09]
[6,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  4*25mm2","米",216.3]
[7,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  5*10mm2","米",199.5]
[8,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  4*16mm2","米",262.5]
[9,"铜芯电缆","YJV22-0.6/1KV  4*10mm2","米",99.11]
["合  计"]
["备注：以上均为含税到场价，开具的发票为增值税普通发票。"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人代表或代理人签字："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"时间："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}